Руководителю  ООО ……………………  тепловые сети»

проживающего ………………………………………

ул. ………………………………………………..

Мотивированный отказ.

от подписания проекта договора № ( номер отсутствует) от 19. 02.2013г. об осуществлении технологического присоединения жилого дома находящегося по адресу ул. ………………….. и проекта технических условий на технологическое присоединение №233 от 19.02. 2013г. являющихся приложением к указанному проекту договора и неотъемлемой его частью.

В соответствии с пунктом 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации №861 от 27.12.2004 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 21.03.2007 № 168, от 14.02.2009 № 118, от 21.04.2009 № 334, от 24.09.2010 № 759, от 01.03.2011 № 129), далее именуемыми «Правила технологического присоединения», направляю Вам мотивированный отказ от подписания проекта договора № (номер отсутствует) от 19.02.2013г об осуществлении технологического присоединения (далее по тексту - Договора) и проекта Технических условий на технологическое присоединение №233от 19. 02. 2013г (далее по тексту - ТУ), являющихся приложением к указанному проекту Договора и неотъемлемой его частью.

Предложенные сетевой организацией ООО  «……………………………. тепловые сети» проекты Договора и ТУ мною рассмотрены.

Перечень условий договора, не соответствующих действующим Постановлениям Правительства РФ и законодательству:

- Пункт 1. 5 Договора:  «..Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1(один) год  со дня заключения настоящего договора…»

В соответствии Постановления Правительства  РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"  согласно пункту  16. Б:

-Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности. В иных случаях срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 1 год, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением Сторон.  Расстояние от границ моего участка до ближайшего  объекта электросетевого хозяйства  ООО»…………………. тепловые сети» -менее 500 метров.

Доводы , приведённые ООО» …………….. тепловые сети» с  ссылкой на «акты о границах балансовой принадлежности» подписанные  собственниками домов по улице Высоковольтная №127, 129, 131 свидетельствующие о якобы том, что данные линии не являются частью электрохозяйства  принадлежащих ООО» …………….. теплосети»   и не обслуживаются ими и соответственно  мои законные претензии по отношениям к этим линиям якобы не действительны   -противоречат действующим Правилам недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказании этих услуг» утверждёнными постановлением Правительства от 27.12. 2004 №861 в редакции постановления Правительства РФ от 21.03. 2007г №168 пункт 2, пункту 3 :

«..2. В случае , если энергопринимающих устройства потребителя электрической энергии присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителей электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, или бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, которые имеют непосредственное присоединение к сетям сетевых организаций (далее - опосредованное присоединение к электрической сети), такой потребитель заключает договор с той сетевой организацией, к сетям которой присоединены энергетические установки производителей электрической энергии, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства или энергопринимающие устройства (объекты электросетевого хозяйства) лиц, не оказывающих услуги по передаче электрической энергии, к которым непосредственно присоединено его энергопринимающее устройство. При этом точкой присоединения по договору будет являться точка присоединения энергопринимающего устройства потребителя электроэнергии к объекту электросетевого хозяйства лица, не оказывающего услуг по передаче электрической энергии.

3.Собственники и иные законные владельцы объектов электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство потребителя, не вправе препятствовать перетоку через их объекты электрической энергии для такого потребителя и требовать за это оплату…»

В соответствии с пунктом 16.3 Правил технологического присоединения обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1 - 14 и 34 настоящих Правил технологического присоединения, распределяются следующим образом:

- заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя;

- сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Урегулирование отношений с третьими лицами заявителем Правилами технологического присоединения не предусмотрено. Таким образом, урегулирование отношений с третьими лицами является обязательством сетевой организации, а не заявителя.

Включение сетевой организацией в договор условий об осуществлении технологического присоединения с нарушением предельных сроков технологического присоединения, установленных в подпункте «б» пункта 16 Правил технологического присоединения для соответствующих категорий заявителей, является нарушением статьи 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике, пункта 16 Правил технологического присоединения и может содержать признаки нарушения части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Выданное  Управлением Федеральной Антимонопольной службой  по РБ  (исходящее оповещение Заявителю от 17. 07. 2013г №5/7689 ) в соответствии с частью 1 статьи 39. 1 Федерального закона №153-ФЗ от 26.07.2006г. «О защите конкуренции»  письменное «Предупреждение о прекращении действий( бездействия) , которые содержат признаки нарушений антимонопольного законодательства, об устранении причин и условий, способствующих возникновению такого нарушения о принятии мер по устранению последствий такого нарушения»  в отношении ООО» …………………. тепловые сети»  ………………………..  лишь подтверждают выше указанные  доводы.

В связи с этим прошу положение п.5 договора изложить в следующей редакции:

« Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6(шесть) месяцев со дня заключения договора.»

Разногласия по редакции проекта технических условий №233 от 19. 02. 2013г. :

Пункт 11: «..Заявитель осуществляет установку ВРУ -0, 4 кВ и запитывает проводом СИП сечением не менее 16мм2, коммерческий учёт рекомендуется выполнить электронным счётчиком класса точностью не ниже 2. 0 не старше 1 года на внешней стороне  жилого , в доступном для показания месте дома……. (и далее)»

Требование установки прибора  коммерческого учёта на внешней стороне дома( фасаде)грубо нарушают требование ПУЭ, пункт 1.5.27

«1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0oС.

Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по производственным условиям температура может часто превышать +40oС, а также в помещениях с агрессивными средами.

Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки. При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не выше +20oС.»

При установке прибора коммерческого учёта на фасаде дома  не возможно соблюсти данные требования ПУЭ.

Также требование разместить коммерческий прибор учёта на внешней стороне дома лишают меня возможности нести бремя содержания своего  личного имущества. В соответствии со статьёй 210 Гражданского кодекса РФ,--« Собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором»,  в следствии чего к прибору учёта электроэнергии будут иметь доступ любой желающий.

В связи с этим прошу положение п11 «Технических условий для присоединения к электрическим сетям» изложить в следующей редакции:

«..Заявитель осуществляет установку ВРУ -0, 4 кВ и запитывает проводом СИП сечением не менее 16мм2, коммерческий учёт рекомендуется выполнить электронным счётчиком класса точностью не ниже 2. 0 не старше 1 года в ВРУ внутри помещения , в доступном для показания месте дома……. (и далее)»

Статья 421. Свобода договора

1. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

2. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

3. Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора.

4. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой.

5. Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, соответствующие условия определяются обычаями делового оборота, применимыми к отношениям сторон.

Предлагаю Вам рассмотреть поправки к предлагаемому к подписанию договору  об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям жилого дома по ул. ……………………. и Техническим условиям для присоединения к электрическим сетям и в исправленном, подписанном  виде  выслать на мой адрес: …………………………………….

………………………………. ______________________________

29. 07. 2013г.