| Перечень выполняемых работ специалистом срвисной службы за 1 выезд |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | для дизельного топлива | для газового топлива |
| Котельное оборудование |  |  |
| Выезд специалиста "Исполнителя" | * | * |
| Транспортные расходы "Исполнителя" | * | * |
| Контроль состояния топочной камеры котла и чистка по необходимости | * | * |
| Техническое обслуживание горелки | * | * |
| Настройка горелки по tС и составу отходящих газов с газоанализатором |  |  |
| Проверка технического состояния газового оборудования горелки |  | * |
| Измерение давления подсоединения газа |  | * |
| Чистка фильтров всасывающей линии и насоса | * | * |
| Проверка герметичности присоединения горелки к котлу | * | * |
| Диагностика датчиков и термостатов котла | * | * |
| Проверка автоматики безопасности, настройка по необходимости | * | * |
| Проверка автоматики безопасности и регулировка котла, настройка по необходимости | * | * |
| Проверка питающего напряжения | * | * |
| Осмотр котла в рабочем состоянии | * | * |